实验八  电路参数的测定

一、实验目的

- 用万用表和示波器测量一个电感线圈的参数。

- 用串联谐振测电感线圈的参数

- 加深了解R、L、C元件端电压与电流间的相位关系。

- 加深理解电路发生谐振的条件、特点、掌握电路品质因数的物理意义及其测定方法。

二、实验原理

（一）正弦交流电可用三角函数形式来表示，即由最大值（Um或Im）、频率（或角频率ω=2πf）和初相位三要素来决定。在正弦稳态电路的分析中，由于电路中各处的电压、电流都是同频率的交流电，所以电流、电压可用相量来表示。

在频率较低的情况下，电阻元件通常略去其分布电感及分布电容的影响，而看成是纯电阻。此时其端电压与电流的相量形式是：

U=RI，式中R为线性电阻元件。U之I间无相位差，故电阻元件的阻值与频率无关。

电容元件在低频时也可略去其分布电感及电容极板间介质的功率损耗的影响，因而可认为只具有电容C。在正弦稳态条件下，流过电容的电流与电压之间的相量形式是：

U=ZCI=1jωCI ，式中ZC为电容的阻抗。

电感元件因其由导线绕成，导线有电阻，在低频时如略去其分布电容，则它仅由电阻RL和电感L组成。其端电压与电流的相量形式是：

U=ZLI=(rL+jωL)I，式中ZL为电感的阻抗。

阻抗Z是一个复数，所以又称为复数阻抗，即

Z=UI=Z∠ϕz=Zcos∠ωZ+jZsin∠ωZ

式中，阻抗的模Z=UI  ，ϕZ=ϕu−ϕi 为此端口的电压与电流的相位差。

图8—1

对于图8—1所示R、L串联电路，它的输入阻抗Z可以求得为

Z=(rL+R)+jωLΩ=UiI=Z∠ϕZ

得r+R=Zcosϕz ，ωL=Zsinϕz。

即可求出电感的参数：

r=Zcosϕz−R

L=Zsinϕzω

式中ω=2πf

图8—2

（二）对于图8—2所示的R、L、C串联电路，它的它的输入阻抗Z可以求得为

Z=(rL+R)+jωL+1jωC=(rL+R)+j(ωL−1ωC)

其中实部是一个常数，而虚部（亦即电抗）则为角频率的函数。在某一频率时，电抗为零，阻抗的模为最小值，且为纯电阻。因此，在一定的输入电压作用下，电路中的电流将为最大，且电流与输入电压同相，电路的这种状态叫做谐振。如令ω0为出现这一情况时的角频率，则

ω0L−1ω0C=0

得ω0=1LC

由于ω0=2πf0，所以有

f0=12πLC

由上式可知，串联电路的谐振频率f0与电阻R无关；它反映了串联电路的一种固有的性质，而且对于每一个R、L、C串联电路，总有一个对应的谐振频率f0，因此，改变L或C可使电路发生谐振或消除谐振。

因为R、L、C串联电路发生谐振时，其电抗X(ω0)=0，所以电路的阻抗是一个纯电阻，这时阻抗的模为最小值，阻抗角ϕ=0。这时虽有X=0，但感抗和容抗均不为零，也就是

X=XL+XC=0

ω0L=1ω0C≠0

由于谐振时，有ω0=1LC，把它代入上式，得

ω0L=1ω0C=1LC×L=LC=ρ

ρ称为串联谐振电路的特性阻抗，它是一个由电路的L、C参数决定的量。在无线电技术中，通常还根据谐振电路的特性阻抗ρ与回路电阻R的比值的大小来讨论谐振电路的性能，此比值用Q来表示。即

QΔρR=ω0LR=1ωCR=1RLC

Q称为谐振回路的品质因数或谐振系数，工程中简称为Q值。它是一个无量纲的量。

谐振时电路中的电流与电压同相，电流的有效值达到了最大值（在端口电压的有效值为常数时）。而且此时电流的最大值完全决定于电阻值，而与电感和电容无关。这是串联谐振电路的一个很重要特征，根据它可以断定电路是否处于谐振状态。

谐振时各元件的电压相量分别为

UR=(rL+R)I(rL+R)U(rL+R)=U

UL=jω0LI=jω0LU(rL+R)=jQU

UL=1jω0CI=−j1ω0CU(rL+R)=−jQU

电感上与电容上的电压相量之和为

UX=UL+UC=jQU−jQU=0

可见，UL和UC的有效值相等，相位相反，相互完全抵消，根据这一特点，串联谐振又称电压谐振。这时，外施电压全部加在电阻R上，电阻上的电压达到了最大值。此外，UL和UC是外施电压的Q倍（要求Q>1，即R+rL<LC），因此可以用测量电容上的电压的方法来获得谐振回路的Q值，即

Q=UC(ω0)U=UL(ω0)U

又由定义QΔρR=ω0LR=1ωCR=1RLC，故

Q=UC(ω0
                  )U=ω0LrL+R=1ωC(rL+R)=1rL+RLC

如果Q >>1，则电路在接近谐振时，电感和电容上会出现超过外施电压Q倍的高电压。根据不同情况可以利用或者避免这一现象。例如，在电力系统中，如出现这种高电压是不允许的，因这将引起电气设备的损坏。而在接收机中，却利用串联谐振的特点，提高接收机的灵敏度。

三、实验内容

- 用毫伏表和示波器测一个电感线圈的参数L。

- 图8—1电路接线，图中，rL、L为被测元件、取样电阻R=600Ω，输入端加入正弦电压uSt=3×2cos2π×103t伏。用毫伏表测出取样电阻R两端的电压UR，则流过被测元件的电流I则可以由R两端电压除以R得到。故可以得模Z=UI。

图8—3

- 双踪示波器测量相位差的方法。

将欲测量相位差的两个信号分别接到双踪示波器的X和Y两个输入端。接法如图8—1上所示，调节示波器的有关旋钮，使示波器屏幕上出现两条大小适中、稳定的波形，如图8—3所示，显示屏上数得水平方向一个周期T占的格数假定为n格，相位差假定占m格，则实际的相位差ϕ=mn×3600度。

- 用串联谐振原理测一个电感线圈的参数L。

按图8—2电路接线。调节函数信号发生器，使其输出为正弦波uit=12cos2π×103t伏，取样电阻R=100Ω。示波器的接法如图所示，调节电容C，使示波器上测得的电压UR为最大时，记录下此时的电容值，输入电压值（幅值），电容或者电感上的电压值（幅值）（注：电感上的电压包括rL电压值），并且此时输入电压与回路中的电流同相位，即电路产生串联谐振，故ω=ω0=1LC，计算出L=1ω02C。同时也可以得出Q值。由Q值的定义，计算出rL。也可以用晶体管毫伏表来替代上面的示波器法找出此电路的谐振点。需要注意的是，在使用晶体管毫伏表的测量电容UC或者电感UL时，应将毫伏表的量程加大约十倍。用毫伏表测量时，所指示的测量数值为有效值，且无极性区别（毫伏表的接法如示意图8—4所示）。

图8—4 毫伏表的接法

- 用串联谐振原理测量一个互感器的等效电感Leq。

要求画出实验线路图，写出实验步骤。

四、思考题

- 改变电路的哪些元件参数可以使电路发生谐振，电路中R的数值对电路特性有何影响？

- 要提高R、L、C串联电路的品质因数，电路参数应如何改变？

- 本实验在谐振时，电容上的电压UC与电感上的电压UL是否相等？如有差异，原因何在？

- 推导求互感器等效电感Leq的理论公式？

五、实验报告要求

- 整理各次测量的数据、进行必要的计算和数据处理。

- 分析所得结果与理论值的误差，分析误差原因。

五、实验仪器

- 函数信号发生器

- 双踪示波器

- 毫伏表

- 可变电感箱、可变电阻箱、可变电容箱

附录：判断互感器同名端的方法

- 交流法

将两个绕组的任意两端(如2、4端)，联在一起，用毫伏表分别测量U12、U34 和U13。

若U13=U12-U34，则‘1’、‘3’是同名端。

若U13=U12+U34，则‘1’、‘4’是同名端。

- 直流法

当开关闭合瞬间，DCV读数为正，则‘1’、‘3’是同名端。

若DCV读数为负，则‘1’、‘4’是同名端。